## Luftmengdetabell Bygg A
LUFTBEHANDLINGSANLEGG | [20 empty] | OPPSUMMERING Aggregat Σ m³/h Plassering / Betjener
PROSJEKT NR: | - | [19 empty] | 360.001 | 0 | XX / XX |  | "delta" t luft
PROSJEKT: | - | [19 empty] | 360.002 | 0 | XX / XX |  | 26 | maks romtemperatur
Rev: | - | [19 empty] | 360.003 | 0 | XX / XX |  | 17 | ønsket tilluftstemperatur
Dato: | - | [19 empty] | 360.004 | 0 | XX / XX |  | 9 | delta T, luft
[5 empty] | DIMENSJONERINGSUNDERLAG |  |  |  |  | INTERNVARMEBELASTNING [W] |  |  |  | LUFTMENGDE VALGT [m³/h] | [6 empty] | 360.005 | 0 | XX / XX
ROMINFORMASJON |  |  |  |  | Luftmengde pr. person | summert personbelastning | Emisjonsbelastning pr. m² | Summert emisjonsbelastning | prosessventilasjon | [11 empty] | 360.007 | 0 | XX / XX | LUFTBEHOV | VALGT
[5 empty] | m³/h pr. pers. | Totalt [m³/h] | m³/h pr. m² | Totalt [m³/h] | m³/h | 0 | 0 | 0 | Totalt [W] | m³/h | Valgt m³/h | Valgt m³/h | Valgt m³/h pr. m² |  |  |  | 360.008 | 0 | XX / XX | KJØLING | TILLUFT
Etasje | Rom Nr. | Romtype | Areal m² | Personer stk | Personer | Personer |  |  |  | Lys | Maskiner | Personer | Totalt | Dim.grunnlag | TILLUFT | AVTREKK | m³/h/m² | Type gjenvinner | Ventilasjonsprinsipp | Aggregat | Etasje | Rom Nr. | Romtype | m³/h | m³/h |  | Varmebehov. |  | Nto. Varmebehov
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
| SUM TOTALT |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Totalt | #REF! | W | #REF! | W
[22 empty] | Batteri på aggregat: |  |  |  |  | 20000 | W | 20000 | W
[22 empty] | Totalt varmebehov nybygg |  |  |  |  | #REF! | W | #REF! | W

## Luftmengdetabell Bygg B
LUFTBEHANDLINGSANLEGG | [20 empty] | OPPSUMMERING Aggregat Σ m³/h Plassering / Betjener
PROSJEKT NR: | - | [19 empty] | 360.001 | 0 | XX / XX |  | "delta" t luft
PROSJEKT: | - | [19 empty] | 360.002 | 0 | XX / XX |  | 26 | maks romtemperatur
Rev: | - | [19 empty] | 360.003 | 0 | XX / XX |  | 17 | ønsket tilluftstemperatur
Dato: | - | [19 empty] | 360.004 | 0 | XX / XX |  | 9 | delta T, luft
[5 empty] | DIMENSJONERINGSUNDERLAG |  |  |  |  | INTERNVARMEBELASTNING [W] |  |  |  | LUFTMENGDE VALGT [m³/h] | [6 empty] | 360.005 | 0 | XX / XX
ROMINFORMASJON |  |  |  |  | Luftmengde pr. person | summert personbelastning | Emisjonsbelastning pr. m² | Summert emisjonsbelastning | prosessventilasjon | [11 empty] | 360.007 | 0 | XX / XX | LUFTBEHOV | VALGT
[5 empty] | m³/h pr. pers. | Totalt [m³/h] | m³/h pr. m² | Totalt [m³/h] | m³/h | 0 | 0 | 0 | Totalt [W] | m³/h | Valgt m³/h | Valgt m³/h | Valgt m³/h pr. m² |  |  |  | 360.008 | 0 | XX / XX | KJØLING | TILLUFT
Etasje | Rom Nr. | Romtype | Areal m² | Personer stk | Personer | Personer |  |  |  | Lys | Maskiner | Personer | Totalt | Dim.grunnlag | TILLUFT | AVTREKK | m³/h/m² | Type gjenvinner | Ventilasjonsprinsipp | Aggregat | Etasje | Rom Nr. | Romtype | m³/h | m³/h |  | Varmebehov. |  | Nto. Varmebehov
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
U1 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | U1 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
01 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 01 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
02 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 02 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
03 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 03 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
04 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 04 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
05 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 05 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
06 etg. | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 06 etg. | - | - | 0 | 0 |  | 0 | W | 0 | W
|  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | W | #REF! | W
| SUM TOTALT |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Totalt | #REF! | W | #REF! | W
[22 empty] | Batteri på aggregat: |  |  |  |  | 20000 | W | 20000 | W
[22 empty] | Totalt varmebehov nybygg |  |  |  |  | #REF! | W | #REF! | W

## Spesialavtrekk
Bygg | Etasje | Romnr. | Romnavn | Funksjon

## Ark1
CAV / Balansert
CAV / Undertrykk
CAV / Overtrykk
VAV / Balansert
VAV / Undertrykk
VAV / Overtrykk